附表1-1   发电企业综合厂用电率情况统计表

单位：%

| 地区 | 燃煤 |  |  | 燃气 |  |  | 水电 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 |
| 全国 | 6.94 | 6.98 | -0.62 | 3.06 | 3.57 | -14.29 | 1.71 | 1.56 | 9.62 |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 | 7.01 | 9.90 | -29.19 | 4.52 | 2.27 | 99.12 |  |  |  |
| 天津 | 8.15 | 6.30 | 29.37 | 3.78 | 6.94 | -45.53 |  |  |  |
| 河北 | 7.50 | 6.80 | 10.29 |  |  |  |  |  |  |
| 山西 | 7.49 | 8.75 | -14.40 |  |  |  | 0.35 | 0.88 | -60.23 |
| 山东 | 5.88 | 5.82 | 1.03 |  |  |  | 1.12 | 1.56 | -28.21 |
| 蒙东 | 8.33 | 8.90 | -6.40 |  |  |  | 11.08 | 10.68 | 3.75 |
| 蒙西 | 7.22 | 7.10 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁 | 6.90 | 6.40 | 7.81 |  |  |  | 2.28 | 1.62 | 40.74 |
| 吉林 | 8.57 | 7.82 | 9.59 |  |  |  | 1.21 | 0.82 | 47.56 |
| 黑龙江 | 7.22 | 6.45 | 11.94 |  |  |  | 4.26 | 0.92 | 363.04 |
| 陕西 | 8.23 | 7.66 | 7.44 |  |  |  | 3.21 | 2.39 | 34.31 |
| 甘肃 | 8.07 | 7.40 | 9.05 |  |  |  | 1.69 | 1.62 | 4.32 |
| 宁夏 | 7.46 | 7.58 | -1.58 |  |  |  | 2.60 | 2.55 | 1.96 |
| 青海 | 8.51 | 8.57 | -0.70 |  |  |  | 1.37 | 0.68 | 101.47 |
| 新疆 | 8.10 | 9.06 | -10.60 |  |  |  | 1.03 | 1.40 | -26.43 |
| 上海 | 4.98 | 5.02 | -0.80 | 2.52 | 2.64 | -4.55 |  |  |  |
| 浙江 | 7.17 | 6.92 | 3.61 | 2.52 | 2.46 | 2.44 | 1.30 | 1.39 | -6.47 |
| 江苏 | 4.34 | 4.49 | -3.34 | 1.55 | 1.68 | -7.74 |  |  |  |
| 安徽 | 4.75 | 4.83 | -1.66 |  |  |  | 1.95 | 2.73 | -28.57 |
| 福建 | 6.62 | 5.71 | 15.94 | 1.78 | 1.79 | -0.56 | 1.16 | 1.12 | 3.57 |
| 湖北 | 5.87 | 5.95 | -1.34 | 4.44 | 4.16 | 6.73 | 0.67 | 0.66 | 1.52 |
| 河南 | 11.41 | 12.29 | -7.16 | 2.02 | 1.95 | 3.59 | 2.55 | 2.58 | -1.16 |
| 湖南 | 5.20 | 5.27 | -1.33 |  |  |  | 0.55 | 0.58 | -5.17 |
| 江西 | 5.22 | 5.17 | 0.97 |  |  |  | 2.27 | 2.82 | -19.50 |
| 四川 | 7.70 | 7.77 | -0.89 | 2.84 | 5.40 | -47.41 | 0.92 | 1.25 | -26.15 |
| 重庆 | 8.06 | 7.84 | 2.81 |  |  |  | 0.48 | 0.58 | -17.24 |
| 广东 | 6.67 | 6.57 | 1.52 | 4.20 | 3.22 | 30.43 | 0.71 | 0.70 | 1.43 |
| 广西 | 7.41 | 7.37 | 0.54 | 2.82 |  |  | 0.81 | 0.86 | -5.81 |
| 云南 | 8.19 | 6.95 | 17.84 |  |  |  | 0.83 | 0.86 | -3.49 |
| 贵州 | 8.60 | 9.32 | -7.73 |  |  |  | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 海南 | 6.91 | 5.13 | 34.70 | 2.43 | 2.54 | -4.33 | 2.32 | 1.54 | 50.65 |

注：1.综合厂用电率=发电量与上网电量差/发电量。

2.此次统计不含西藏，下同。

3.由于统计口径和样本量的变化，部分2014年数据与上年通报数据存在差异，下同。

附表1-2   发电企业综合厂用电率情况统计表

单位：%

| 地区 | 风电 |  |  | 核电 |  |  | 太阳能 |  |  | 生物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 |
| 全国 | 3.08 | 2.54 | 21.26 | 6.38 | 5.90 | 8.14 | 2.43 | 2.45 | -0.82 | 13.37 | 12.39 | 7.91 |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北 | 2.18 | 2.15 | 1.40 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 山西 | 1.44 | 2.74 | -47.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东 | 2.94 | 2.69 | 9.29 |  |  |  | 15.86 | 7.59 | 108.96 | 13.81 | 10.35 | 33.43 |
| 蒙东 | 2.37 | 1.15 | 106.09 |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  |  |
| 蒙西 | 1.47 | 1.90 | -22.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁 | 3.12 | 1.57 | 98.73 | 8.72 | 5.78 | 50.87 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 吉林 | 4.22 | 1.40 | 201.43 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 黑龙江 | 3.23 | 1.91 | 69.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陕西 | 1.19 | 1.11 | 7.21 |  |  |  | 0.88 | 0.86 | 2.33 |  |  |  |
| 甘肃 | 5.87 | 3.98 | 47.49 |  |  |  | 1.83 | 1.95 | -6.15 | 10.52 | 11.54 | -8.84 |
| 宁夏 | 4.37 | 4.10 | 6.59 |  |  |  | 3.46 | 3.57 | -3.08 |  |  |  |
| 青海 | 4.00 | 3.57 | 12.04 |  |  |  | 2.04 | 1.28 | 59.38 |  |  |  |
| 新疆 | 2.68 | 2.71 | -1.11 |  |  |  | 2.95 | 2.45 | 20.41 |  |  |  |
| 上海 | 3.40 | 3.15 | 7.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江 |  |  |  | 6.10 | 6.10 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 江苏 | 2.52 | 2.91 | -13.40 | 6.36 | 6.41 | -0.78 | 0.42 | 2.91 | -85.57 | 11.49 | 11.17 | 2.86 |
| 安徽 | 2.46 | 0.74 | 232.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福建 | 2.48 | 1.50 | 65.33 | 7.30 | 7.05 | 3.55 |  |  |  | 16.00 | 13.66 | 17.13 |
| 湖北 | 3.14 | 3.18 | -1.26 |  |  |  | 1.96 | 0.00 |  | 12.70 | 11.44 | 11.01 |
| 河南 | 2.65 | 2.29 | 15.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖南 | 1.47 | 1.35 | 8.89 |  |  |  |  |  |  | 11.08 | 11.38 | -2.64 |
| 江西 | 2.48 | 3.41 | -27.27 |  |  |  |  |  |  | 11.73 | 12.15 | -3.46 |
| 四川 | 3.98 | 4.80 | -17.11 |  |  |  | 2.23 | 3.28 | -31.90 | 15.30 | 16.65 | -8.10 |
| 重庆 | 2.83 | 3.08 | -8.12 |  |  |  |  |  |  | 11.27 | 11.16 | 0.99 |
| 广东 |  |  |  | 5.26 | 5.20 | 1.15 |  |  |  | 5.44 | 5.49 | -0.91 |
| 广西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南 | 2.56 | 2.13 | 20.19 |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  |  |
| 贵州 | 2.53 | 2.11 | 19.91 |  |  |  |  |  |  | 91.38 | 87.50 | 4.43 |
| 海南 | 2.71 | 3.85 | -29.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.综合厂用电率=发电量与上网电量差/发电量。

2.太阳能统计口径不含分布式光伏，下同。

附表2-1    发电企业平均上网电价情况统计表

单位：元/千千瓦时、%

| 地区 | 燃煤 |  |  | 燃气 |  |  | 水电 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 | 2015年 | 2014年 | 增长率 |
| 全国 | 384.20 | 400.89 | -4.16 | 789.82 | 750.78 | 5.20 | 286.93 | 297.76 | -3.64 |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 | 467.81 | 514.61 | -9.09 | 752.87 | 650.00 | 15.83 |  |  |  |
| 天津 | 418.65 | 430.30 | -2.71 | 982.88 | 650.00 | 51.21 |  |  |  |
| 河北 | 404.47 | 425.39 | -4.92 |  |  |  |  |  |  |
| 山西 | 329.20 | 384.42 | -14.36 |  |  |  | 359.75 | 369.64 | -2.68 |
| 山东 | 421.06 | 456.79 | -7.82 |  |  |  |  |  |  |
| 蒙东 | 300.34 | 283.68 | 5.87 |  |  |  | 318.33 | 318.24 | 0.03 |
| 蒙西 | 157.32 | 318.58 | -50.62 |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁 | 390.49 | 363.98 | 7.28 |  |  |  | 374.00 | 692.75 | -46.01 |
| 吉林 | 370.57 | 321.39 | 15.30 |  |  |  | 426.73 | 392.07 | 8.84 |
| 黑龙江 | 389.52 | 401.67 | -3.02 |  |  |  | 516.41 | 392.07 | 31.71 |
| 陕西 | 378.85 | 380.59 | -0.46 |  |  |  | 335.49 | 321.67 | 4.30 |
| 甘肃 | 295.92 | 324.79 | -8.89 |  |  |  | 239.50 | 237.25 | 0.95 |
| 宁夏 | 264.42 | 280.82 | -5.84 |  |  |  | 263.86 | 265.82 | -0.74 |
| 青海 | 335.88 | 348.36 | -3.58 |  |  |  | 281.49 | 256.31 | 9.82 |
| 新疆 | 247.34 | 253.9 | -2.58 |  |  |  | 248.84 | 245.19 | 1.49 |
| 上海 | 441.05 | 459.87 | -4.09 | 826.17 | 810.03 | 1.99 |  |  |  |
| 浙江 | 472.67 | 482.57 | -2.05 | 992.51 | 956.40 | 3.78 | 552.31 | 565.98 | -2.42 |
| 江苏 | 414.95 | 419.21 | -1.02 | 736.83 | 853.54 | -13.67 |  |  |  |
| 安徽 | 413.19 | 434.69 | -4.95 |  |  |  | 431.58 | 373.00 | 15.71 |
| 福建 | 392.86 | 428.45 | -8.31 | 1260.89 | 588.32 | 114.32 | 382.41 | 301.43 | 26.87 |
| 湖北 | 442.74 | 466.85 | -5.16 | 880.12 | 962.83 | -8.59 | 267.42 | 291.89 | -8.38 |
| 河南 | 421.26 | 454.76 | -7.37 | 786.53 | 609.04 | 29.14 | 340.35 | 357.39 | -4.77 |
| 湖南 | 473.66 | 489.17 | -3.17 |  |  |  | 361.27 | 372.65 | -3.05 |
| 江西 | 443.73 | 469.39 | -5.47 |  |  |  | 281.98 | 281.81 | 0.06 |
| 四川 | 464.36 | 326.99 | 42.01 | 505.37 | 814.98 | -37.99 | 298.14 | 311.38 | -4.25 |
| 重庆 | 433.32 | 445.77 | -2.79 |  |  |  | 315.10 | 314.65 | 0.14 |
| 广东 | 504.76 | 536.36 | -5.89 | 649.28 | 589.19 | 10.20 | 273.97 | 272.65 | 0.48 |
| 广西 | 488.87 | 488.42 | 0.09 | 1283.56 |  |  | 276.92 | 284.06 | -2.51 |
| 云南 | 462.91 | 356.66 | 29.79 |  |  |  | 252.94 | 261.90 | -3.42 |
| 贵州 | 365.10 | 380.69 | -4.10 |  |  |  | 296.34 | 291.01 | 1.83 |
| 海南 | 459.32 | 471.16 | -2.51 | 628.85 | 445.61 | 41.12 | 402.22 | 394.75 | 1.89 |

注：平均上网电价=售电收入/上网电量×1.17，含税。

附表2-2   发电企业平均上网电价情况统计表

单位：元/千千瓦时、%

| 地区 | 风电 |  |  | 核电 |  |  |  | 太阳能 |  |  |  | 生物质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2014年 | 增长率 |  | 2015年 | 2014年 | 增长率 |  | 2015年 | 2014年 | 增长率 |  | 2015年 | 2014年 | 增长率 |  |
| 全国 | 594.01 | 597.67 | -0.61 |  | 434.03 | 437.67 | -0.83 |  | 1056.89 | 1016.33 | 3.99 |  | 732.83 | 733.34 | -0.07 |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北 | 474.19 | 540.00 | -12.19 |  |  |  |  |  | 1294.09 | 1260.38 | 2.67 |  |  |  |  |  |
| 山西 | 624.94 | 619.23 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东 | 674.26 | 680.19 | -0.87 |  |  |  |  |  | 1000.00 | 1200.00 | -16.67 |  | 753.20 | 755.81 | -0.35 |  |
| 蒙东 | 537.87 | 535.84 | 0.38 |  |  |  |  |  | 912.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒙西 | 563.85 | 510.00 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁 | 590.27 | 513.38 | 14.98 |  | 411.09 | 415.07 | -0.96 |  | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 吉林 | 592.37 | 506.50 | 16.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751.85 | 678.60 | 10.79 |  |
| 黑龙江 | 612.82 | 599.55 | 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陕西 | 599.36 | 642.03 | -6.65 |  |  |  |  |  | 1251.34 | 849.26 | 47.34 |  |  |  |  |  |
| 甘肃 | 529.78 | 544.30 | -2.67 |  |  |  |  |  | 1002.97 | 922.72 | 8.70 |  | 747.42 |  |  |  |
| 宁夏 | 608.77 | 595.87 | 2.16 |  |  |  |  |  | 905.31 | 1056.40 | -14.30 |  |  |  |  |  |
| 青海 | 985.23 | 831.55 | 18.48 |  |  |  |  |  | 1025.15 | 1019.03 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 新疆 | 559.79 | 563.47 | -0.65 |  |  |  |  |  | 974.18 | 979.51 | -0.54 |  |  |  |  |  |
| 上海 | 747.74 | 838.76 | -10.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628.59 | 599.45 | 4.86 |  |
| 浙江 |  |  |  |  | 428.23 | 419.42 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江苏 | 605.35 | 592.92 | 2.10 |  | 453.98 | 454.97 | -0.22 |  | 1329.69 | 1392.52 | -4.51 |  | 742.37 | 740.84 | 0.21 |  |
| 安徽 | 598.88 | 610.34 | -1.88 |  |  |  |  |  | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 福建 | 606.77 | 576.49 | 5.25 |  | 430.00 | 428.69 | 0.31 |  | 980.00 |  |  |  | 727.01 | 725.56 | 0.20 |  |
| 湖北 | 598.29 | 574.51 | 4.14 |  |  |  |  |  | 1087.64 | 886.37 | 22.71 |  | 724.49 | 752.46 | -3.72 |  |
| 河南 | 609.93 | 614.53 | -0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖南 | 599.95 | 650.86 | -7.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918.41 | 885.33 | 3.74 |  |
| 江西 | 494.00 | 605.65 | -18.43 |  |  |  |  |  | 957.18 | 1000.00 | -4.28 |  | 751.09 | 749.40 | 0.23 |  |
| 四川 | 648.62 | 568.21 | 14.15 |  |  |  |  |  | 881.33 | 1015.92 | -13.25 |  | 609.16 | 646.78 | -5.82 |  |
| 重庆 | 634.92 | 617.72 | 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742.86 | 678.67 | 9.46 |  |
| 广东 |  |  |  |  | 437.59 | 441.68 | -0.93 |  |  |  |  |  | 748.31 | 747.01 | 0.17 |  |
| 广西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南 | 725.68 | 559.07 | 29.80 |  |  |  |  |  | 1156.56 | 2184.00 | -47.04 |  |  |  |  |  |
| 贵州 | 606.01 | 603.79 | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海南 | 599.94 | 566.13 | 5.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：平均上网电价=售电收入/上网电量×1.17，含税。